# 关于曲靖市马龙区中医医院污水监测项目咨询公告

为充分了解市场情况，保证采购工作公开、公平、公正顺利开展。我院拟对曲靖市马龙区中医医院污水监测项目进行院内咨询，现诚邀有意愿且符合本公告中相关要求的供应商携带有关资料前来我院沟通洽谈。

一、咨询内容

曲靖市马龙区中医医院污水监测项目（具体内容见附件1）

二、报名资料及相关安排

（一）报名资格：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的独立法人单位。

2.遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，企业法人营业执照已通过本年度年审。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，能提供经过审计的年度财务报表（新成立企业、免税免缴企业等提供相关证明材料）。

4.供应商法人主体以及法定代表人在经营活动中没有重大违法犯罪记录。

5.具备所投项目相关要求及资质。

（二）报名方式：

1.提供材料包括：

①报价单（须加盖公章）；

②供应商营业执照副本复印件（须加盖公章）；

③法定代表人身份证明书（须加盖公章）；

④授权委托书（须加盖公章）；

（文件格式见附件2）

2.对本项目只允许一个有效报价，投标报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价。

3.递交相应资料时间：2024年6月13日15:00（北京时间）。（注：拒绝接受超时送达的报价单）

4.递交资料地点：曲靖市马龙区中医医院门诊六楼小会议室。

三、有关事项

关于此询价事宜，也可咨询曲靖市马龙区中医医院采购办。联系人：唐光荣，电话：15912562556；如询价文件修改或变动，将另行告知。

曲靖市马龙区中医院政府采购领导小组办公室

2024年6月5日

## 附件1

## 曲靖市马龙区中医医院污水监测项目

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市马龙区中医医院排污许可自行监测 | / |
| 2 | 曲靖市马龙区中医医院流量在线设备及各监控平台的营运维护 | / |
| 3 | 监测数据填报 | / |
| 4 | 金额合计（元） | / |

曲靖市马龙区中医医院排污许可自行监测内容

| 序 号 | 污染 源类 别／监 测类 别 | 排放口编 号／监测 点位 | 排放口名称／监 测点位名称 | 监测内容 (1) | 污染物名称 | 监测 设施 | 手工监测采 方法及个数 (2) | 手工监测 频次（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 污水处理 站周界 | 监测3个点，上 风向1个点，下 风向2个点 | 温度，气压， 风速，风向 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次／季 |
| 2 | 废气 | 污水处理 站周界 |  | 温度，气压， 风速，风向 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次／季 |
| 3 | 废气 | 污水处理 站周界 |  | 温度，气压， 风速，风向 | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次／季 |
| 4 | 废气 | 污水处理 站周界 |  | 温度，气压， 风速，风向 | 氯 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次／季 |
| 5 | 废气 | 污水处理 站周界 |  | 温度，气压， 风速，风向 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次／季 |
| 6 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | pH值 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／12 小时 |
| 7 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 色度 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 8 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／周 |
| 9 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 五日生化需 氧量 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 10 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／周 |
| 11 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 阴离子表面 活性剂 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 12 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 氨氮 (NH3-N) | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | ／ |
| 13 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 石油类 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 14 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 动植物油 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 15 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 16 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 17 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 粪大肠菌群数（MPN／L） | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／月 |
| 18 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 肠道致病菌 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／半年 |
| 19 | 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | 总余氯 | 手工 | 混合采样至 少3个混合样 | 1次／季 |
| 20 | 噪声 | 厂界四周等效A声值 |  |  |  | 手工 |  | 1次／季 |

附件2

- 1、报价单

(询价人）：

1.我方已仔细研究了                        询价文件的全部内容，愿意以大写            （￥      ）元整的价款完成本项目全部内容。

本价款包含完成本项目全部内容和运用培训、保修等一切税金和费用，以及其他因本项目而产生的一切费用。

2.响应报价内容：

（1）

（2）

3、交货（服务）期限承诺：

4、接受的付款方式：

5、质量承诺：

6.我方承诺在报价有效期内（提交报价文件30日）不修改、撤销报价文件。

7.我方在此声明，所递交的报价单及有关资料内容完整、真实和准确。

报价单位：                      （盖单位章）

委托代理人：                    （签字或盖章）

日期：     年      月     日

2、营业执照复印件（须加盖公章）；

## 3、法定代表人身份证明书（须加盖公章）；

报价单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月     日

经营期限：

姓    名：       性别：      年龄：      职务：

系         （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面复印件）

报价单位（盖章）：

日  期：      年    月    日

4、授权委托书（须加盖公章）；

本人     （姓名）系     （报价单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（正反面复印件）

报价单位（盖章）：

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：      年     月     日